АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2017 г. 				с. Семенниково 					№ 9-п

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением главы Ермаковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края от 01.07.2016 г. № 45-п «Об утверждении схемы водоснабжения п», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Семенниковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в с. Ермаковское на 2017-2021 годы (прилагается).

2. Рекомендовать ООО «Квант в соответствии с утвержденным техническим заданием разработать проект инвестиционной программы ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в с. Семенниково на 2017-2021 годы и представить его в администрацию Семенниковского сельсовета на согласование.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава Семенниковского сельсовета 					А.П. Маликов

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в

с. Семенниково на 2017-2021 годы

1. Основания для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в с. Семенниково на 2017-2021 годы

Основаниями для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в с. Семенниково на 2017-2021 годы являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Схема водоснабжения с. Семенниково, утвержденная постановлением № 45-п от 01.07.2016 г.

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные

Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100;

- Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641.

2. Цели и задачи разработки инвестиционной программы:

2.1 Целями инвестиционной программы являются:

2.1.1. Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

2.1.2. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;

2.1.3. Снижение эксплуатационных затрат;

2.1.4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

2.1.5. Обеспечение финансирования реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в с. Семенниково, осуществляемого в рамках реализации инвестиционной программы.

2.2 Задачами инвестиционной программы являются:

2.2.1. Повышение надежности водоснабжения;

2.2.2. Снижение уровня потерь воды;

2.2.3. Сокращение удельных эксплуатационных расходов;

2.2.4. Увеличение пропускной способности водопроводных сетей;

2.2.5. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

2.2.6. Снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей;

2.2.7. Уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности);

2.2.8. Обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков;

2.2.9. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

| N п/п | Территория и место расположения подключаемых объектов | Объект капитального строительства | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по водоснабжению, м3/сут. | Срок подключения |

4. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

| N п/п | Наименование мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей | Использование инновационного оборудования, материалов и технологий | Использование труб с высокой степенью износостойкости и длительным сроком эксплуатации | Снижение аварий-ности | Снижение потерь, холодной воды | Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей с. Семенниково по ул. Трактовая протяженностью 278 м. |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция сети водопровода с устройством двух распределительных узлов по ул. Молодежная и по ул. Трактовая, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение новых потребителей |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция водонапорной башни. |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция на скважине МР-6 для установки модульной станции обеззараживания воды |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

| N п/п | Наименование мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей | Использование инновационного оборудования, материалов и технологий | Использование труб с высокой степенью износостойкости и длительным сроком эксплуатации | Снижение аварий-ности | Снижение потерь, холодной воды | Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция модульной станции обеззараживания воды | Модульная станция обеззараживания воды. |  |  |  |  |

6. Требования к Инвестиционной программе

6.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (с изменениями от 29 июля 2013 года);

- схемой водоснабжения с. Семенниково утвержденной постановлением № 45-п от 01.07.2016 г.

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года N 643 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития РФ".

6.2. При разработке Инвестиционной программы необходимо:

а) Определить плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

б) Провести анализ существующего состояния систем водоснабжения в с. Ермаковское, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг ООО «Квант» и определить плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

в) разработать график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

г) Определить финансовые потребности на реализацию программы с указанием источников финансирования, рассчитать проектную стоимость каждого объекта систем водоснабжения, или прогнозную стоимость такого объекта (при отсутствии утвержденной проектной документации).

д) определить источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения;

прочие источники;

е) Произвести расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) Произвести предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) Составить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) Определить перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

3.3. Требования к форме Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа в обязательном порядке должна соответствовать, разделу 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

7. Срок разработки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Квант» в течение 20 календарных дней с момента утверждения Технического задания.

8. Срок реализации Инвестиционной программы

Срок реализации Инвестиционной программы: 2017 - 2021 годы.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения и согласования Инвестиционной программы

Порядок и форма представления, рассмотрения и согласования Инвестиционной программы должны соответствовать разделу 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

# Text boxes

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в

с. Семенниково на 2017-2021 годы.

Приложение к постановлению администрации Семенниковского сельсовета от 25.02.2017 г. № 9-п